Power Tools





12NC�
Description�
Manufacturer�
Model #�
�
4535 986 13271�
Current Probe for BMI 8800�
Dranetz/BMI�
A-116�
�
4535 986 13281


       XXXXXXXXX�
Power Monitor


        Power Monitor�
Dranetz/BMI


         Dranetz�
8800


         PP-4300�
�
4535 986 10381�
Megger�
Biddle�
210200-CL�
�
4535 986 13291�
Phase Rotation Meter�
Biddle�
565250�
�
4535 986 13431�
Current Probe for DMM�
Fluke�
80I-600�
�
4535 986 10321�
Digital Multimeter�
Fluke�
87�
�
4522 980 37661�
Earth Leakage Meter�
Hioky Instruments�
3263-01�
�
4522 980 38072�
Earth Bonding Meter�
PMS Best�
�
�
4522 980 38081�
IEC Measuring Filter�
PMS Best�
IEC601-1�
�
4522 985 16853�
Ground Circuitry Tester/Alarm�
PMSNA�
EGAD�
�
4522 980 35231


       XXXXXXXXX�
Mains Resistance Meter


Mains Resistance Meter�
Panenza


Precision Control Systems�
MIC-5 V520


          ZM- 100


�
�
4535 986 13761�
Outlet Tester, 120V�
Tasco�
INS-122G�
�
4522 980 38151�
Circuit Breaker Test Tool�
PMS Best�
�
�
4522 500 32161�
Insulation Resistance Tester (Megger)�
ABB Metra-watt�
M5022�
�



