Thermal Cycle Kit 0.5x0.55x.82

4522 133 15451 (IGC 430232-52), serie fuera de maleta 011  Case 1 of 2

Contenido:

- Blower  (Motor color Azul):

Marca 			Ametek

Modelo 		DR513R58R58L

Serie			W1004271121

Tiene grabado 		SN 011 (Pero casi no se ve)

- 2 Líneas de transferencias.

- 2 Extensiones

- Cable eléctrico en forma de Y

Thermal Cycle Kit (0.45x0.6x1.15m )

4522 133 15451 (IGC 430232-52), serie fuera de maleta 011  Case 2 of 2

Contenido:

- Heater  consta de dos partes

  - Temp Control  (Caja de Color rojo)

Cat. #  			AR-514L

P/N 			196-024382-001

  - Chromalox   (Parte en forma de tubo color hueso/Blanco y punta roja)

Cat #			GCHAI-01-01P5E1

P/N			053-118483-011    050FP

- Manifold  (color cobre), sin número de serie

- 1 Tapón, color cobre

Thermal Cycle Kit (0.45x0.6x1.15m )

4522 133 15451 (IGC 430232-52), serie fuera de maleta 011  Case 2 of 2 (continuación es la misma maleta de arriba)

- Caja de Herramienta contenido interno

  - 4 llaves para tornillos (1 ¼,1  5/16, 1 7/8 y 2)

  - Medidor de temperatura marca Fluke,  Modelo 80TK serie 10770037

  - Conexiones varias para tubería de cobre

- Thermo –Hygrometro, marca Dwyer, series 485, sin número de serie

- Maleta de medición con puntos de prueba, no tiene número de serie, con dos cables

Pre-Cooling Kit No P/N de Philips , IGC Part Number 43023-51, Contenido

- 1 Manómetro

- 2 Extensiones de tubería

- 1 Conector en forma de L

- 2 Válvulas de seguridad de 0.5 y 5 PSI respectivamente

- 1 manguera de acero inoxidable

- 2 Tapones de ¼

- 2 Tapones de ½